航空技術學院學報  第十一卷  第一期（民國一○一年）
航空技術學院學報  第十一卷  第一期  第185－194頁（民國一○一年）
Journal of Air Force Institute of Technology, Vol. 11, No. 1, pp. 185-194, 2012

基部使用摩擦單擺系統隔震建築物之隔震效應研究

A Study of Isolation Effect of a Base-isolated Building with Friction Pendulum Systems 
黃銘智1*   劉正倫2   林豪利3   林啟裕4   吳忠慶4

Ming-Chih Huang  Jeng-Luen Liou  Hao-Lee Lin  Chi-Yu Lin  Jhong-Ching Wu

1*,2空軍航空技術學院飛機工程系副教授

3空軍航空技術學院後勤管理科講師

4空軍航空技術學院飛機工程系講師

1*,2Associate Professor, Department of Aircraft Engineering, Air Force Institute of Technology

3Instructor, Department of Logistics Management, Air Force Institute of Technology 

4Instructor, Department of Aircraft Engineering, Air Force Institute of Technology  
摘 要
本文旨在探討基部使用摩擦單擺系統(FPSs)隔震建築物的隔震效應。研究中，基部所使用之摩擦單擺系統將以摩卡摩擦機制(Mokha’s friction mechanism)模擬其遲滯行為，而上部結構基於基部遲滯行為之吸能作用，將考慮為線性。數值範例顯示使用FPS隔震裝置將使各樓層之加速度明顯降低，此結果亦顯示FPS的確對受震下的建築物，提供相當良好阻隔地震力輸入的效果。

關鍵詞：基部隔震建築物、摩擦單擺系統、遲滯性、摩卡摩擦機制
ABSTRACT
This paper intends to discuss the isolation effect of a base-isolated building equipped with friction pendulum systems (FPSs). In consideration of the hysteretic and energy-absorbing effects of FPSs, the superstructure was regarded as dynamically linear, and the hysteretic behavior of FPS is simulated using Mokha’s friction mechanism. Numerical example indicates that the acceleration responses of the each floor have reduced obviously, and results also show that the FPSs provide the quite good isolation effect for building under earthquake.
Key Words: Base-isolated building, Friction pendulum system, Hysteresis, Mokha’s friction mechanism. 
1.前言
傳統的建築物一般是藉由自身的能力(Self-ability)以消散地震能量。近二十年來，如何於大型地震發生時以減輕結構物之損傷，此一課題已引起全世界許多學者與工程師們的注意。其中重要的一環為使用基部隔震系統(Base-isolated system)以降低建築物於受震下的損傷研究。直至今日，此項隔震技術已成功地運用於全世界各地的建築物上，而各國建築物實際使用此項技術的相關研究與探討亦相當眾多：於紐西蘭的隔震建築物有Robinson進行研究[1]，於日本的有Izumi進行探討[2]，於美國的隔震建築物則有Naeim、Lew和Kelly進行相關的研究與探討[3,4]，其他如義大利的有Martelli等[5]與中國的Li和Hui[6]對該國的隔震建築物進行研究與探討。經過多次地震的經驗，最後亦證實了使用隔震系統的確是一種減少地震力輸入，進而降低結構物損傷的實用技術[7,8]。

隔震的概念起源於70年代，其主要原理是利用特殊的隔震裝置將地表與結構體分離。而建築物結構則常將其置於上部結構物底版下，利用隔離效應以減少地震力的傳入。隔震技術於1970年即已被提出。初期的隔震器乃使用滾軸支承墊(Roller bearings)或更為常用的滑動支承墊(Sliding bearing)[9]。近二十年來所使用的支承墊，往往希望在支承墊內加入填充物，以藉由填充物的塑性變形來達到吸能的效果。其中，有利用加於其內的銅片或鉛片之變形以達此目的者[10,11]，例如柔性橡皮支承墊(Flexible rubber bearing)配合消能裝置的概念，仍延用至今。隔震系統的設計一般是使用可被預期且可控制其側向變形與側向力的合成橡膠(Elastomeric)或鉛心橡皮支承墊(Lead-rubber bearing)，此設計是基於不互換的柔性(Flexibility)(i.e.利用柔性支承墊的低水平勁度來延長隔震建築物的振動週期，進而降低地震力所造成的反應，並利用鉛心的較高水平勁度以確保隔震建築物在低載重作用下（例如風力、剎車力等），結構體的安定性。)，穩定性(Stability)，位移能力(Displacement capacity)和能量消散能力(Energy dissipation capacity)的側向平衡。規範中評估此側向變形是基於等值-線性分析(Equivalent-linear analysis)，縱使隔震系統基於增加能量消散裝置，例如高阻尼添加物或鉛心等，而造成高非線性現象的產生[12,13]，然而規範仍使用此等值-線性分析方法以簡化分析過程。雙向互制(i.e.軸向與橫向)的隔震裝置和由扭轉反應(Torsional response)所造成的放大效應亦已被探討[14,15]。由於隔震技術現今已常被使用於較高層之建築物，致使側向力的顧慮顯得格外重要，例如32層的L A City Hall，18層的Oakland City Hall，和為數眾多的其他日本建築物[16,17]。近期有關隔震建築物的相關研究有：隔震裝置於地表振動下，其單向與雙向(模擬為正交的兩側向分量)的最大變形量或尖峰值，已可基於非線性反應歷時分析(Nonlinear response history analysis, NRHA)，再藉由簡化的過程評估而得[18]。對於地表運動的綜合效應，此簡化過程的精確度亦優於使用國際建築物規範(International Building Code, IBC)[19]所使用的等值-線性分析過程。 
近年來，應用基礎隔震技術於橋梁及建築結構之隔震設計已相當普遍[20-24]。其中隔震建築物使用柔性支承墊的隔震原理，主要是利用其低水平勁度來延長建築物的週期，其因週期的延長，而避開了主週期，進而達到減少地震力的傳入，及降低地震反應的效果。並透過材料非線性或摩擦力提供的消能機制減緩隔震層的位移。目前發展較成熟的隔震系統，包括鉛心橡皮支承墊(LRB)、高阻尼橡膠支承(High Damper Rubber Bearing, HDRB)與摩擦單擺系統(Frictional Pendulum System, FPS)，各國已有許多應用實例[1-6]。其中LRB乃是使用天然橡膠與鋼板交互疊加並於其中心貫入鉛塊而成，而高阻尼橡膠支承墊(HDRB)則是使用具高阻尼之橡膠製成，上述兩種支承墊之吸能原理，皆是利用鉛塊或高阻尼橡膠的塑性變形，進而產生遲滯圈(Hysteretic loops)來消散能量。然而，雖然有許多材料具有遲滯性(Hysteresis)，但仍以鉛塊的安定性最高，所以LRB才會受到各國所重視且採用。而摩擦單擺系統(FPS)其是一種滑動式隔震系統，以不鏽鋼為材料，由頂盤、底盤及關節式滑動器所構成，如圖1所示。頂盤之上端平整，與上部結構(柱底)相接，下端則為凹圓球面；底盤之下端平整，與下部結構(基礎)相接，上端中央有一圓柱，圓柱頂部呈一臼狀，關節式滑動器即嵌入其中。地震時，上部結構可在凹圓球面上來回運動，其週期僅與滑動面之曲率半徑有關，而與載重無關。藉此得以改變結構週期，發揮隔震作用。FPS係藉由滑動界面之摩擦力消散地震能量，以減緩隔震層之側位移量。滑動界面均以高磨光鐵弗龍被覆，避免鋼材界面發生咬合，影響支承的運動。

本研究旨在探討基部使用FPS隔震建築物的隔震效應。其中，基部所使用之摩擦單擺系統將以摩卡摩擦機制(Mokha’s friction mechanism)模擬其遲滯行為(Hysteretic behavior)，而上部結構基於基部之遲滯吸能作用，將考慮為線性。本文之數值範例將進行基部使用FPS隔震建築物與傳統建築物(基部無隔震裝置)於受震下的動力行為比較，以瞭解隔震裝置之實際隔震效應。

2.運動方程式

現考慮一基部裝置FPS之N樓層剪力屋架結構，如圖2所示。假設上部結構之動態行為為線性，則於地震力作用下，上部各樓層之運動方程式可表為：
[image: image1.png]& & & & & && &
my x+C,(xy =Xy )+ Ky (xy —x, ) =-m( Xt M




                                     (1)


[image: image2.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

b

g

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

x

x

m

x

x

K

x

x

C

x

x

K

x

x

C

x

m

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

-

=

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)


[image: image3.wmf]N

~

3

=

j



[image: image4.wmf])

(

)

(

)

(

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

b

g

x

x

m

x

x

K

x

x

C

x

K

x

C

x

m

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

-

=

-

-

-

-

+

+

     (3)

基部之運動方程式則可表為：


[image: image5.wmf])

,

(

1

1

1

1

b

b

r

g

b

b

b

x

x

f

x

m

x

K

x

C

x

m

&

&

&

&

&

&

+

-

=

-

-

 (4)
[image: image6.emf]
圖1 摩擦單擺系統（FPS）
[image: image7.wmf] 

 

 

b

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

m

 

1

m

 

b

m

 

m

N

m

N

-

1

x

N

-

1

x

N

x

1

x

2

x

g


  圖2具摩擦單擺系統之隔震結構示意圖

其中，
[image: image8.wmf]j

x

為結構第
[image: image9.wmf]j

樓層相對於基部之位移；
[image: image10.wmf]b

x

為基部相對於地表之位移；
[image: image11.wmf]j

m

與
[image: image12.wmf]b

m

分別為第
[image: image13.wmf]j

樓層與基部之質量；
[image: image14.wmf]j

C

與
[image: image15.wmf]j

K

分別表示第
[image: image16.wmf]j

樓層之阻尼係數與勁度；
[image: image17.wmf]g

x

&

&

表地表加速度；
[image: image18.wmf])

,

(

b

b

r

x

x

f

&

則表示FPS所提供之回復力(Restoring force)，此回復力將於下節描述。
3.摩擦單擺系統之遲滯行為
前節中摩擦單擺系統於滑動狀態下所提供之回復力(
[image: image19.wmf])

,

(

b

b

r

x

x

f

&

)可表為：


[image: image20.wmf]b

b

b

r

x

R

W

μW

x

x

f

-

-

=

)

,

(

&

 ,for 
[image: image21.wmf]0

>

b

x

&

    (5)


[image: image22.wmf]b

x

R

W

μW

-

=

 , for 
[image: image23.wmf]0

<

b

x

&

    (6)

其中，
[image: image24.wmf]b

x

為基部相對於地表之位移；
[image: image25.wmf]W

為結構之總重；
[image: image26.wmf]m

為摩擦單擺系統之界面摩擦係數；
[image: image27.wmf]R

為摩擦單擺系統之曲率半徑。

一般為簡化分析摩擦單擺系統所產生之遲滯行為，通常將摩擦機制假設為庫侖摩擦機制(Coulomb’s friction Mechanism)，即摩擦係數(
[image: image28.wmf]m

)為定值。惟根據Mokha et al.[25,26]之研究，摩擦係數與支承之滑動速度(
[image: image29.wmf]b

x

&

)及壓力有關，亦即：


[image: image30.wmf]b

x

a

e

&

-

-

-

=

)

(

min

max

max

m

m

m

m

       (7)

其中，
[image: image31.wmf]max

m

與
[image: image32.wmf]min

m

分別為摩擦界面之最大與最小動摩擦係數；
[image: image33.wmf]a

為支承壓力之函數；
[image: image34.wmf]b

x

&

為滑動界面之相對運動速度。本研究將其稱之為摩卡摩擦機制(Mokha’s friction Mechanism)。摩擦摩擦機制之遲滯模型分別表如圖3所示。

FPS系統之回復力(
[image: image35.wmf])

,

(

b

b

b

x

x

f

&

)依結構基部速度(
[image: image36.wmf]b

x

&

)方向之不同可區分為三段，包括
[image: image37.wmf]0

>

b

x

&

、
[image: image38.wmf]0

=

b

x

&

與
[image: image39.wmf]0

<

b

x

&

。現將(5)、(6)與(7)式，分別代入式(4)，吾人可將結構基部於第
[image: image40.wmf]i

瞬間之控制方程式改寫為：


[image: image41.wmf]0

,

>

=

+

+

i

b

i

g

i

b

b

b

i

b

x

for

u

x

Rm

W

m

W

x

&

&

&

&

&

m

     (8)

[image: image42.wmf]0

,

<

=

+

-

i

b

i

g

i

b

b

b

i

b

x

for

u

x

Rm

W

m

W

x

&

&

&

&

&

m

    (9)
其中，

[image: image43.wmf]i

b

i

b

i

g

i

g

x

m

K

x

m

C

x

u

1

1

1

1

+

+

-

=

&

&

&

&

&

     (10)
[image: image71.wmf]i

b

x

研究中，凡
[image: image44.wmf]s

m

x

i

b

/

01

.

0

<

&

者皆視為不滑動(
[image: image45.wmf]0

=

i

b

x

&

)之情況處理。
圖3摩擦單擺系統之遲滯迴圈示意圖 
4、數值範例

現使用一五層樓隔震結構進行數值模擬驗證。隔震結構之上部結構考慮為剪力屋架，隔震系統為FPS，如圖2所示。上部結構與FPS之物理參數分別為，
[image: image46.wmf]m

s

kgf

m

m

m

m

m

/

200

2

5

4

3

2

1

×

=

=

=

=

=

，
[image: image47.wmf]m

s

kgf

m

/

9

.

155

2

0

×

=

；
[image: image48.wmf]m

s

kN

C

/

29

.

765

1

×

=

，
[image: image49.wmf]m

s

kN

C

/

29

.

725

2

×

=

，
[image: image50.wmf]m

s

kN

C

/

29

.

715

3

×

=

，
[image: image51.wmf]m

s

kN

C

/

29

.

705

4

×

=

，
[image: image52.wmf]m

s

kN

C

/

29

.

705

5

×

=

；
[image: image53.wmf]m

kgf

K

/

303600

1

=

，
[image: image54.wmf]m

kgf

K

/

283600

2

=

，
[image: image55.wmf]m

kgf

K

/

243600

3

=

，
[image: image56.wmf]m

kgf

K

/

233600

4

=

，
[image: image57.wmf]m

kgf

K

/

203600

5

=

；另外，考慮此摩卡摩擦機制之最大與最小摩擦係數分別為：
[image: image58.wmf]1

.

0

max

=

m

與
[image: image59.wmf]05

.

0

min

=

m

；摩擦單擺系統之曲率半徑
[image: image60.wmf]m

R

2

=

；而支承壓力函數
[image: image61.wmf]10

=

a

。分析時，以1940 El Centro地震波作為輸入擾動，並考慮地表尖峰加速度峰值(PGA)為0.35g。本研究將使用狀態空間(State-space)法求解各樓層之動態反應，其時間間隔(Time-step)則取0.02sec。而後將與基部無隔震裝置之傳統五層剪力屋架進行比較。

首先吾人將驗證模型之正確性。由圖4可知，隔震裝置具有遲滯性行為，與假設相符。圖5為樓層1之回復力與位移關係圖，由圖可知，樓層1之回復力為線性行為，亦與假設相符。

[image: image62.emf]-0.04


-0.02


0.00


0.02


0.04


0.06


Displacement (m)


-6000


-4000


-2000


0


2000


4000


6000


R


e


s


t


o


r


i


n


g


 


f


o


r


c


e


 


(


k


g


f


)


Base (FPS) 




-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Displacement (m)

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

R

e

s

t

o

r

i

n

g

 

f

o

r

c

e

 

(

k

g

f

)

Base (FPS) 


       圖4基部之回復力與位移關係圖
[image: image63.emf]-0.004


-0.002


0.000


0.002


0.004


Displacement (m)


-1000


-500


0


500


1000


R


e


s


t


o


r


i


n


g


 


f


o


r


c


e


 


(


k


g


f


)


FLOOR1




-0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004

Displacement (m)

-1000

-500

0

500

1000

R

e

s

t

o

r

i

n

g

 

f

o

r

c

e

 

(

k

g

f

) FLOOR1


圖5樓層1之回復力與位移關係圖
表1為基部使用FPS隔震建築物與基部無隔震裝置之傳統剪力屋架，於受震下各層樓版所受之最大加速度比較表。由表可看出使用FPS隔震裝置皆使各樓層所受之絕對加速度明顯降低許多，顯示FPS裝置對受震下的建築物，的確具有阻隔地震力輸入的效果。 

表1無隔震與隔震建築物各樓層受最大加速度比較表
	[image: image72.wmf]b

x

[image: image73.wmf])

,

(

b

b

b

x

x

f

&

[image: image74.wmf]M

m


	無隔震建築物
[image: image64.wmf])

(

g


	隔震建築物


[image: image65.wmf])

(

g



	樓層1
	1.02672
	0.22928

	樓層2
	1.10253
	0.34925

	樓層3
	1.20774
	0.48728

	樓層4
	1.37636
	0.59661

	樓層5
	1.41951
	0.77850


進一步，吾人對基部具FPS隔震建築物與傳統建築物(不具隔震裝置)各層樓版在受震下的絕對加速度歷時反應進行比較。圖6~10分別表示基部使用FPS隔震建與傳統建築物各層樓版之絕對加速度歷時反應比較圖，由圖6~10可明顯看出，隔震建築物藉由隔震裝置所提供的遲滯消能，已全面地降低地震力的輸入。此結果顯示FPS隔震裝置的確對受震下的建築物，提供相當良好阻隔地震力輸入的效果。
[image: image66.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


Time ( sec )


-1.2


-0.8


-0.4


0.0


0.4


0.8


1.2


A


c


c


e


l


e


r


a


t


i


o


n


(


g


 


)


 


FLOOR1


Shear Building


Isolated Building




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time ( sec )

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

A

c

c

e

l

e

r

a

t

i

o

n

(

g

 

)

 

FLOOR1

Shear Building

Isolated Building


圖6樓層1之加速度反應歷時比較圖
[image: image67.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


Time ( sec )


-1.2


-0.8


-0.4


0.0


0.4


0.8


1.2


A


c


c


e


l


e


r


a


t


i


o


n


(


g


 


)


 


FLOOR2


Shear Building


Isolated Building




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time ( sec )

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

A

c

c

e

l

e

r

a

t

i

o

n

(

g

 

)

 

FLOOR2

Shear Building

Isolated Building


圖7樓層2之加速度反應歷時比較圖
[image: image68.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


Time ( sec )


-1.5


-1.0


-0.5


0.0


0.5


1.0


1.5


A


c


c


e


l


e


r


a


t


i


o


n


(


g


 


)


 


FLOOR3


Non-Isolated Building


Isolated Building




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time ( sec )

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

A

c

c

e

l

e

r

a

t

i

o

n

(

g

 

)

 

FLOOR3

Non-Isolated Building

Isolated Building


圖8樓層3之加速度反應歷時比較圖

[image: image69.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


Time ( sec )


-1.5


-1.0


-0.5


0.0


0.5


1.0


1.5


A


c


c


e


l


e


r


a


t


i


o


n


(


g


 


)


 


FLOOR4


Non-Isolated Building


Isolated Building




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time ( sec )

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

A

c

c

e

l

e

r

a

t

i

o

n

(

g

 

)

 

FLOOR4

Non-Isolated Building

Isolated Building


圖9樓層4之加速度反應歷時比較圖

[image: image70.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


50


55


Time ( sec )


-1.5


-1.0


-0.5


0.0


0.5


1.0


1.5


A


c


c


e


l


e


r


a


t


i


o


n


(


g


 


)


 


FLOOR5


Non-Isolated Building


Isolated Building




0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time ( sec )

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

A

c

c

e

l

e

r

a

t

i

o

n

(

g

 

)

 

FLOOR5

Non-Isolated Building

Isolated Building


圖10樓層5之加速度反應歷時比較圖

5、結論

本文旨在探討基部使用摩擦單擺系統(FPS)隔震建築物的隔震效應。分析時，因結構反應的降低，上部結構將以線性模型模擬其動態行為，而基部支承系統的遲滯行為則以摩卡摩擦機制模擬之。經由數值範例之分析結果顯示各樓層之最大加速度降低率介於：45%~77%，此結果顯示使用FPS隔震裝置將使各樓層之加速度全面性地降低，此亦顯示FPS的確對受震下的建築物，提供相當良好阻隔地震力輸入的效果。

參考文獻

1. W. H. Robinson, “Seismic isolation, the New Zealand experience,” In Proceedings of the 1995 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 319, pp.5-19, 1995.

2. M. Izumi, “Recent development of passive vibration control systems in Japan,” In Proceedings of the 1997 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 357, pp.1-8, 1997.

3. F. Naeim, M. Lew, “Seismic base isolation in practice: the California experience,” In Proceedings of the 1995 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 319, pp.5-19, 1995.

4. J. M. Kelly, “Recent developments in seismic isolation technology in the United States, In Proceedings of the 1996 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 341, pp.21-25, 1996.

5. A. Martelli, M. Forni, F. Bettinali, A. Marioni, G. Bonacina, “Overview on the progress of Italian activities for the application of seismic isolation,” In Proceedings of the 1996 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 341, pp.37-46, 1996.

6. N. H. Li, L. S. Huo, “ State-of –the-art review on structural passive control,” In Liaoning Structural Engineering, Northeast University Press, Shenyang, pp.13-18, 2000.

7. J. W. Asher, S. N. Hoskere, R. D. Ewing, D. R. Van Volkinburg, R. L. Mayes, M. Button, “Seismic performance of the base isolated USC university hospital in the 1994 Northridge Earthquake, In Proceedings of the 1995 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 319, pp.147-154, 1995.

8. T. Ishii, T. Moteki, K. Ishida, T. Mazda, “Dynamic behavior of a base isolated building during earthquakes,” In Proceedings of the 1995 ASME Pressure Vessels and Piping Conference: Seismic, Shock and Vibration Isolation, PVP Vol. 319, pp.165-176, 1995.

9. R. I. Skinner, W. H. Robinson and G. H McVerry, “Seismic isolation in New Zealand”, Nuclear Engineering Design, Vol. 127, pp.281-289, 1991.

10. R. I. Skinner, R.G. Tyler, A. J. Heine and W. H. Robinson, “Hysteretic dampers for the protection of structures from earthquakes”, Bull. New Zealand Nat. Soc. Earthquake Eng., Vol.13, No.1, pp.22-36, 1980.

11. W. H. Robison and W. J. Consions, “Recent development in lead damper for base isolation”, Pacific Conf. Earthquake Eng., Wairakei, New Zealand (2), Aug., pp.279-283, 1987.

12. R. J. Skinner, W. H. Robinson, G. H. McVerry, “An introduction to seismic isolation,” Wiley: New York, 1993.

13. F Naeim, J. M. Kelly, “Design of Seismic isolated structures: from theory to practice,” Willy: New York, 1999.

14. W. H. Huang et al., “Characterization of seismic isolation bearings for bridges from bi-directional testing,” Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, No. 207, New Zealand Society for Earthquake Engineering: Upper Hut, New Zealand, 2000.
15. 林文山, “雙向勁度RB, LRB隔震器試驗”, 國立台灣大學土木工程研究所碩士論文,1995年6月。

16. S. Kawamura et al., “Seismic isolation retrofit in Japan,” Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, No. 2523, New Zealand Society for Earthquake Engineering: Upper Hut, New Zealand, 2000.

17. P. Pan, D. Zamfirescu, M. Nakashima, N. Nakayasu, and H. Kashiwa, “Base-isolation design practice in Japan: Introduction to the post-Kobe approach,” Journal of Earthquake Engineering, Vol. 9, No. 1, pp.147-171, 2005.

18. K. L. Ryan, A. K. Chopra, “Estimation of seismic demands on isolators based on nonlinear analysis,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 130, No. 3, pp. 392-402. 2004.

19. “International Code Council,” International Building Code. Falls Church, V A, 2000.

20. J. M. Kelly, “Aseismic Base Isolation: Review and Bibliography, “ Soil Dynamic Earthquake Engineering, Vol.5, pp.202-216, 1986.
21. V. Zayas, S. S. Low, and, S. A. Main, “The FPS Earthquake Resisting System, Experimental Report,” Report No. UCB/EERC-87/01, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, Calif. June, 1987.
22. I. G. Buckle and R. L. Mayes, “Seismic Isolation History, Application and Performance-A World Review”, Earthquake Spectra, Vol.6, No.2, pp.161-201, 1990.
23. A. Mokha, M. C. Constantiou, A. M.Reinhorn and V. Zayas, "Experimental Study of Friction Pendulum Isolation System," Journal of Structural Engineering., ASCE, Vol.117, No.4, pp.1201-1217, 1991.
24. A. Martelli, A. Parducci, and M. Forni, “State-of –the Art on Development and Application of Seismic Isolation and Innovative Seismic Design Techniques in Italy,”ATC-17-1 Technical Papers on Seismic Isolation, pp.401-402, 1993

25. A. S. Mokha, M. C. Constantinou and A. M. Reinhorn, “Teflon bearing in base isolation. I: Testing,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.116, No.2, pp.438-454, 1990a.

26. A S. Mokha, M. C. Constantinou and A. M.Reinhorn, “Teflon bearing in base isolation. Ⅱ: Modeling,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.116, No.2, pp.455-474, 1990b.
















� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





樓層





建物形式








192
193

[image: image75.wmf]M

m

_1335132025.unknown

_1374654035.unknown

_1402832320.unknown

_1402832425.unknown

_1406362931.unknown

_1406362937.unknown

_1402832426.unknown

_1402832430.unknown

_1402832423.unknown

_1402832424.unknown

_1402832346.unknown

_1402832422.unknown

_1402832335.unknown

_1402832338.unknown

_1402832328.unknown

_1402832278.unknown

_1402832280.unknown

_1402832281.unknown

_1402832279.unknown

_1374655442.unknown

_1374655462.unknown

_1402832277.unknown

_1374655471.unknown

_1374655453.unknown

_1374655197.unknown

_1374655426.unknown

_1374655116.unknown

_1344082056.unknown

_1344837791.unknown

_1372598608.unknown

_1372598628.unknown

_1372598668.unknown

_1374654014.unknown

_1372598656.unknown

_1372598617.unknown

_1346049762.unknown

_1356767002.unknown

_1346049591.unknown

_1346049710.unknown

_1346049552.unknown

_1344082063.unknown

_1341085526.unknown

_1344082050.unknown

_1342264103.unknown

_1335205348.unknown

_1330107776.unknown

_1330296229.unknown

_1330298816.unknown

_1331893166.unknown

_1331907926.unknown

_1331893076.unknown

_1330296301.unknown

_1330107855.unknown

_1330296211.unknown

_1330107823.unknown

_1330091202.unknown

_1330107731.unknown

_1330091138.unknown

_1330091055.unknown

_1330091091.unknown

_1269255089.unknown

