◎面對中共生化威脅國軍應有之偵檢裝備整
一、目前中共生化發展狀況、攻擊威脅及國軍相對因應措施，並參考美軍核生化發展現況，以符合戰備需求與成本效益。
二、生化偵檢裝備的功能，在於判斷是否遭受到化學及生物武器攻擊，確定毒劑種類，分析毒劑密度、濃度及組成，監測毒劑範圍及大小，並即時向上級回報狀況。國軍各級部隊能否瞭解生化偵檢器材的基本原理、方法，裝備運用等等，將直接影響各項防護作為與措施。
三、美國非常重視生化偵檢技術的發展與研究，其部隊所配備的生化偵檢裝備，計有偵毒器、警報器、探測器、偵測儀及分析檢驗系統等等，這些裝備從單兵攜行的偵毒包、手持偵測器、到核生化防護車及空中生化偵監載具樣樣俱全。
四、利用這些高科技裝備，可迅速、準確及監控戰場狀況，提供各級指揮官正確的戰場環境資訊，故現代生化偵檢技術已經成為軍事高科技的一個重要領域。
前        言
生化裝備偵檢之目的，在於早期監偵敵人使用毒劑的種類、危害區域及染毒地區大小，以利我各級部隊能採取迅速、有效的防護措施，並標示染毒區域位置，管制人員進入以避免中毒；並提供相關資料給專業支援部隊以利消除作業之實施。本文詳細敘述各種化學及生物偵檢技術與裝備，如偵檢紙、偵檢包、偵毒盒、偵毒器、毒氣警報器、生化偵檢載具、生物偵檢設備，及其基本運用原理，如利用敏感性物質化學顯色、電化學反應、紅外線光譜、雷射光譜及質譜等等。偵檢方法，如物理偵檢法、化學偵檢法、生物偵檢法、生化偵檢法及主觀偵檢法等等；同時對中共生化發展狀況、攻擊威脅與美國生化偵檢裝備及未來發展趨勢做一系列介紹，以提供國軍未來裝備整備、發展與運用的參考。
國軍可能面對之生化攻擊威脅
近10年來，中共在極度保密情形下，重點發展生化科技，在生物戰劑方面，已具備鼠疫、斑疹傷寒、霍亂、痢疾、肉毒桿菌及濾過性病毒等人員感染病毒之製造能力；依據《巴黎世界報》報導，中共對培植炭疽菌是「具有研究和製造能力」；在未來發展中，亦將發展細菌、病毒、立克氏體等各式傳統戰劑，改良特製細菌及病毒，或結合生物基因工程研製新型毒劑；而在化學戰劑方面，除已研製致死性與失能性毒劑（主要成分為磷化合物及毒素），具有持久、致命的特性，另已研製其毒性較神經性毒劑強2倍、安定性強3倍，呈液態而便於存放與噴灑之新型毒劑。所以就中共目前生化作戰能力，已具備製造及生產生化戰劑與生化武器之攻擊能力，除儲存數量龐大之生物與化學戰劑外，也可運用戰略性載具投射及砲兵武器投（發）射生化彈頭。此外，中共受其「超限戰」及「戰爭理論」等作戰理論影響，未來兩岸如果發生戰爭，有可能大量使用生化武器，故對國軍威脅，將超越傳統戰爭之範圍。美國也曾經公布「武器擴散威脅與因應」報告中，指出中共是全球核子、化學、生物武器設備及飛彈科技的主要供應者，除了已發展具有「尺寸、精確度和存活力」增強的核子彈頭外，同時也擁有生物與化學武器的能力。由於中共仍堅持不放棄「武力犯臺」，持續不斷擴張軍備，無視於國際「禁止核子擴散條約（NPT）」、「禁止化學武器公約（CWC）」及「禁止生物武器公約（BWC）」等約束，致力發展可配備核子彈頭的M族彈道飛彈及生化武器，建立威懾性的戰略武力，不僅對國軍建軍備戰已構成嚴重威脅，且亦危害我國家安全 哻。
美軍化學偵檢技術與裝備發展
第一次世界大戰期間，由於科技發展限制，偵檢方法與技術簡單，而且速度緩慢，主要由指揮官以本身的經驗與戰場狀況判斷，進一步派員到第一線偵察。隨著科技發展，研究出簡單的偵檢器材，例如：偵檢紙、偵檢片及偵檢管等等。可對染毒空氣、水質與地面等進行現場偵測並作基礎分析。
第二次世界大戰之後，神經毒劑的誕生與施放技術的進步，對毒劑偵檢的要求更高。而物理、化學、生物及材料的發展，為了要符合戰場需求，各種原理的化學偵檢器材相繼研發而成。毒劑的各項基本資料亦得到相當程度研究並建立資料庫。除了簡易偵檢方法，如毒劑偵檢紙、蒸氣偵檢片之外，進一步發展壓電晶體感應器、表面波感應器及半導體感應器等技術，並加入電子技術製成多功能感應器，製成超小型多功能毒氣警報器，並開始化學偵檢裝備與器材的發展：20世紀中期先後發展神經毒氣警報器及遙測式紅外線毒氣警報器；到60年代相繼研發出基於生化、電化學及離子交換等原理，能檢測多種毒氣的警報器；70年代發展利用 雷射與紅外線技術遙測毒氣警報器；80年代以離子位移與模式識別技術發展新一代警報器；90年代利用高科技統合各種原理的警報器相繼產生，並結合戰鬥載具與系統，發揮統合功效；而21世紀將以生物偵檢裝備與器材為發展重點 哷。
偵檢器材的基本原理
生化偵檢器材的原理隨器材類別而有所不同，偵毒、化驗器材主要採用化學方法，經採樣或提取等步驟，收集空氣或其他介質（如泥土、植物碎片、水等）樣品中的毒劑，進行初步分離，經化學反應、電化學反應產生不同顏色或電流電壓等變化。通過觀察顏色或測量電流電壓等變化，即可測定毒劑種類和濃度，化學觀察、監測和警報器材主要採用物理方法或物理化學方法對毒劑進行檢測，物理方法有光學方法、電離方法等等。光學方法主要利用每種毒劑具有對特徵波長選擇性吸收功能的原理，測定毒劑的種類和濃度。電離方法則是利用毒劑在一定的外界能源場的作用下產生電離的原理，通過對離子碎片或總電子流的測量檢測毒劑。還有利用氫火焰激發毒劑分子發射出特徵波長光檢測的毒劑警報器，兼有光學方法和電離方法的特點，物理化學方法主要是利用毒劑的化學能轉變為電能的原理，通過對電流的測量檢測毒劑，化學器材採用傳統的化學分析方法外，已經應用試劑顯色、色譜、質譜及紅外線光譜等新技術，化學偵測器材還廣泛應用壓電晶體，半導體晶片、場效應管等製作毒氣感應器。
化學偵檢的基本方法
化學偵檢的原理是利用毒劑分子的物理、化學、生化及藥學等特性，識別毒劑及測定含量。依據檢測方法可分主觀檢測法、客觀檢測法 哸；依原理可分物理法、化學法及生化法等等；依偵毒器材操作可分基本偵檢法、應用偵檢法。以下擇要說明：
一、物理偵檢法
運用測定毒劑的沸點、熔點、比重、蒸氣壓、折光率或測定毒劑分子結構的光譜、色譜、質譜、核磁共振光譜等特性的方法偵測毒劑。毒劑的波譜性質，是毒劑分子接受不同能量電磁輻射的影響，每種毒劑有不同的紅外線、紫外線核磁共振光譜，並可利用相關儀器測量，不同極性的毒劑，可使試劑呈現不同顏色。
二、化學偵檢法
應用毒劑與化學試劑反應後，生成不同顏色、沉澱或產生電位變化的方法偵檢毒劑，可用於偵檢的毒劑化學反應，有親核反應、親電子反應、配位反應、催化反應、分解反應及氧化還原反應等等，利用化學偵檢法的各種原理，可製造成各種毒劑偵檢器材。
三、生物偵檢法
觀察毒劑引起動物中毒症狀或死亡，以及引起植物花、草顏色變化和枯萎的方法，初步判斷毒劑的存在及種類。利用生化技術製備抗體與神經毒劑及其代謝產物、副產物及沉澱物的復合作用，進行瓷免疫法或放射疫法偵檢毒劑。
四、生化偵檢法
應用毒劑與某些生物活性物質的特殊作用的方法偵檢毒劑，常用的生物製劑有馬血清、鴨血清或電鰻瓷等等所製備而成的製劑，通常以觀察沉澱物水解後的生成物或剩餘未水解之沉澱物，即可測定神經性毒劑，並藉此技術發展偵檢器材。
五、主觀偵檢法
偵檢毒劑除了使用化學偵檢器材外，最直接的方法就是感官偵測法，依據各種徵候判斷，通常以視覺、嗅覺或觸覺，感覺毒劑的顏色、氣味、刺激性等等，經由識別可區分不同毒劑的特殊氣味（如表一）。
偵檢器材
一、偵檢紙
用來偵檢空氣、地面及物體表面染毒的試紙，其基本原理，第一是利用毒劑與顯色試劑的特殊化學變化，使偵毒紙發生顏色變化，以區分毒劑種類，第二是利用毒劑對染料特殊溶解性，使偵毒紙出現不同顏色，以區分毒劑種類。偵檢紙種類包含單色毒劑液滴偵檢紙，此類的偵檢紙有兩種型式，一種是深藍色的TypeX-1，另一種是深紅色的TypeX-3，當偵檢紙暴露在糜爛性戰劑或神經性戰劑，將會有明顯的顏色變化。與三色毒劑液滴偵檢紙，偵檢的過程中從上而下分別是偵測G系、V系及H系，就顏色變化而言，G系由橙色變為淡黃色；V系是產生深綠色；H系則產生紅色變化 哠。例如：美國M8、M9型化學毒劑偵檢紙（如圖一）。
二、偵檢包
用於偵檢空氣含毒量的簡易化學偵檢裝備，組成包括偵毒片、膠囊式抽氣裝置、試樣瓶、輔助件及軟性包裝，使用方式為將偵毒片暴露於含毒空氣中，使其吸附或利用抽氣裝置抽氣，讓偵毒紙與毒氣反應顯示顏色，例如：美國M291、M295偵毒包（如圖二）。
三、偵毒盒
為專門用途配置的簡易化學偵檢器材，其針對不同功能組成，可選配偵毒管、偵毒片、取樣瓶、加熱裝置及各種試劑。例如：美軍M272水源偵毒盒（如圖三），用於水源與水質的檢測。
四、偵毒器
通常由偵毒管、抽氣裝置和輔助件所組成。偵毒管用於與毒氣進行化學反應並顯示顏色變化的部分，並由不同顏色判斷毒劑種類；抽氣裝置用於抽取含毒空氣，可區分膠囊與泵浦兩種；輔助件有供偵毒紙用的保護套、濾煙片、加熱器、比色表及記錄卡等等。其種類區分：手動偵毒器、電動偵毒器及車用偵毒器。如：美國的M256型偵毒器（如圖四）。
警報器材
依據偵測距離遠近與範圍大小，可區分點偵測毒氣警報器和遙測毒氣警報器，前者偵測警報器位置空氣中含毒的狀況，後者則偵測警報器周邊區域範圍空氣中含毒的狀況。毒氣警報器種類 唎計有：
一、比色法毒氣警報器：利用光電比色法原理設計而成。例如：美軍E21型毒劑警報器。
二、螢光法毒劑警報器：運用螢光法原理設計而成。例如；美國B-17、B-25、B-38型毒劑警報器。
三、電化學法毒氣警報器：運用電化學原理設計而成。例如：英國NAIDA警報器、美國M8A1型電化學毒氣警報器（如圖五）。
四、離子化毒氣警報器：運用離子化法原理設計而成，可分為以下兩種：
灱運用火焰光度測定法（Flame Photometric detection, FPD）唃：當化學戰劑氣體伴隨著空氣分子進入偵檢器後，由放射源如鋂（Am241）、鎳（Ni63）或紫外光高能燈泡（無射源污染之新型游離法）所產生的能量，將氣態分子予以游離形成各種不同電荷比之離子群，經過偵測室內部設定之加速電場後，會將離子群加速，使離子群飛向離子過濾器，當離子群進入離子過濾器後，由於質量與荷電數大小不一，相對被加速的力量也不同，較小的空氣粒子會先被中和，以避免干擾；而質量較大的離子群則通過外加電場至離子收集區，離子群因電荷電性及質量之不同，分別飛至感應電極形成電子訊號輸出，再到內部中央處理器進行圖譜比對。火焰光度毒氣警報器，例如：法國AP2C攜帶式化學偵測儀（如圖六）。
牞離子遷移分析光譜（Ion Mobility Spectrometry, IMS）唋：利用內部微型泵浦將外部空氣（化學毒劑）抽入燃燒器並使之與氫氣混合，使混合物在高溫下燃燒，由於高溫燃燒使所有的物質成分（毒劑）形成原子化或離子化，當位於激發態（excited state）的原子或離子會快速地由高能階衰減至低能階，並發射特定能量的光譜線。離子遷移毒氣警報器，例如：英國CAM化學毒氣偵測儀、英國GID-3毒劑警報器、芬蘭M90-D1-C化學毒劑警報器、美國RAD-M毒劑警報器（如圖七）。
五、表面聲波光譜偵檢（Surface Acoustic Wave, SAW）圁：原理是利用對各類化學戰劑具可逆性吸附材料（如功能性高分子），被覆於壓電晶片（Piezoelectric Crystal），如石英或氧化鋁基板，當高分子材料吸附化學戰劑時，會改變音波頻率在高分子材料之傳遞速度，藉由壓電晶片上一系列以金屬對指狀排列電極（Interdigited Array Electrode, IDE），將該頻率訊號變化轉換為電子訊號顯示，音頻震動頻率變化相當於吸附戰劑質量變化。表面聲波化學戰劑自動偵檢系統是先進國家最新發展之化學戰劑偵檢技術，例如：美國的MINICAD MkⅡ偵檢器。
六、色譜法毒劑偵檢系統：運用氣相色譜法監測化學毒劑，例如；美國MINICAMS檢測系統。
七、紅外線光譜毒劑警報器：運用光譜分析原理設計而成，例如：美國M21遙感化學毒劑警報器、美國HAWK紅外線毒劑警報器、美國HazmatCAD PLUS+毒劑偵測器（如圖八）。
生化偵檢載具
一、輕型化學偵檢車
用於化學兵完成輻射化學偵察任務的專用車輛，是部隊實施大面積輻射化學偵察的主要裝備，具有機動、快速的特點。車上裝有多種偵檢儀器，包括輻射化學偵察儀器、通信設備、採樣裝置和標誌器材等等，偵察方式以車輛行進間偵察為主，必要時也可停車偵察或使用車上儀器下車偵察，對一些毒劑、毒物採集樣品化驗分析。例如：美軍輕型化學偵檢悍馬車（如圖九）。
二、裝甲型生化偵檢車
具有裝甲防護力、核生化防護及高度機動力等性能的車輛，例如：美國「狐」式M93A1核生化輪型偵檢車（如圖十）圂，其核生化偵察系統（Nuclear, Biological, and Chemical Reconnaissance System, NBCRS）BlockⅠ改進型（M93A1）Vehicle，包括由M21 RSCAAL、MM1移動式質譜儀、化學戰劑監測器／改進型化學戰劑監測器、AN／VDR-2以及M22 ACADA／M8A1組成的一套增強型核生化感測器；這套核生化感測器，通過稱作MICAD的雙用途中央處理系統，與通信和導航子系統進行數位連接；MICAD處理器有全自動的核生化警報和報告功能，使車長完全瞭解「狐」式偵檢車核生化感應器、導航和通信系統的狀況。M93A1型「狐」式改良車上配備有一種先進的定位導航系統（GPS & ANAV），能使該系統對毒劑污染進行精確定位和報告，機動平臺是六輪、全輪驅動車，能夠以104 km/hr的速度進行越野作戰。
「狐」式系統有兩棲功能，其浮渡速度達9.6km/hr，它用作偵察車，對戰場上的化學和生物戰劑進行定位、識別和標定；「狐」式車在執行核生化偵察任務時，通常伴隨偵察或摩托化偵察部隊作戰，它有一個超壓過濾系統，可使乘員在完全防止受NBC戰劑污染和影響的著裝環境下操作該系統；M93A1系統是一個僅需3名乘員的作業系統（傳統的系統需要4個乘員），M93A1是陸軍裝備中帶有4/5全交互級電子技術說明書的第一個系統，IETM是一張多媒體CD，包括12份說明書，並裝有支援該系統的先進診斷系統埌堲。
生物偵檢設備及載具
一、生物檢測車
利用免疫生物感應系統，將抗體膜固定在感應器上，利用抗體捕獲相應的抗原，將生物反應信號轉換成可檢測的光電訊號，達到偵檢的目的。例如：美軍生物偵檢悍馬車（如圖十一）。
二、生物戰劑檢驗車
用於細菌、病毒等微生物戰劑進行檢驗分析、鑑定的生物武器防護車輛。通常由駕駛室、檢驗室和洗消室組成。檢驗室裝備有滅菌器、手套箱型層流生物安全櫃、螢光顯微鏡、倒置顯微鏡、細菌培養器材、冰箱、恒溫箱、照明燈等。車內空調系統控制在
-30～40。C之間，通常車上所攜載的消耗器材和試劑可供200份細菌標本和50份病毒標本的核對總和鑑定。有的野戰用生物戰劑檢驗車還攜載有儲藏和採集生物戰劑標本的檢驗箱。例如：美國M31E1核生化偵檢車。
三、遙感式生物偵測報警器系統
是利用毒劑選擇性地吸收或發射特定頻率紅外線的特性，遠距離探測毒劑。這種報警器外觀像一架電視攝影機，探測距離為4.8公里。藉由空中載具、光學、聲波、物理及化學相關原理，將生物反應信號轉換成可檢測的光電訊號，達到偵檢的目的。例如：美軍遠距生物偵測直升機。
國軍生化偵檢裝備之檢討
國軍現有化學戰劑預警裝備以M8A1毒氣警報器為主，對國軍整體化學預警防護仍不敷需求，其偵測靈敏度雖可滿足部隊目前需求，惟其僅能偵測神經毒劑，無法對糜爛、血液和窒息性戰劑作有效偵測，且未具電腦螢幕顯示，未能達到多功能之預警要求，部隊仍須依賴專業部隊支援，始能有效採取因應措施；另以目前國軍化學防護裝備之能量，尚無法機動、快速、有效偵檢及標示毒區，且偵檢人員配賦現有防護裝備無法進入毒區取樣，故須加強研發與外購生化偵檢器材與裝備，以滿足部隊需求。
結        論
進入21世紀後，美國對於核生化防護與偵檢裝備均加強研究，並追求操作自動化、體積小型化、通訊網路化、速度即時化、裝備模組化之目標。
美國陸軍的M93A1核生化輪型偵檢車是化學偵檢裝備模組化的指標，其具備高度裝甲防護力、機動力、核生化偵檢、先期預警及即時通訊能力。核生化偵察結合裝甲車，可使偵察人員得到較好安全防護，並可利用車輛上之偵檢設備即時分析判斷，而大幅提升核生化偵察效率。此外美軍還進一步整合相關偵檢設備於空中載具（如直升機），以加強三度空間的核生化先期預警、監測。並藉由C4ISR傳送相關當前戰場核生化情報，以提供各級指揮官作戰判斷之參考。
因應中共生化威脅，今年國軍所發表的「雲豹裝甲車」亦可參考美軍，將其與現行之核生化偵檢、預警裝備結合，相信將能大幅提升國軍核生化預警、監測及防護能力，進而使國軍部隊戰場存活率增高，提升陸軍整體戰力。
收件：94年3月23日
修正：94年4月6日
接受：94年4月13日
註哻：蕭文昌，〈由「九一一事件」談國軍化學兵戰備整備應有作為〉《核生化防護季刊》（桃園），第73期，民國91年3月1日，頁5～13。
註哷：陳冀勝，《現代武器裝備知識叢書，化學、生物武器與防化裝備》（北京：原子能出版社、航空工業出版社、兵器工業出版社，2003年7月），頁97～118。
註哸：國防部頒，《國軍核生化防護教則》（臺北：聯勤北印廠，民國89年10月20日），頁54～97。
註哠：吳褘榮，〈各國化學戰劑偵檢紙與偵檢盒現況介紹〉《核生化防護季刊》（桃園），第68期，民國89年5月16日，頁25～31。
註唎：尤進洲，〈淺談化學戰劑偵檢技術與未來發展〉《核生化防護季刊》（桃園），第74期，民國91年9月1日，頁61～74。
註唃：Skoog, Holler and Neiman,“Principle of Instrumental Analysis”, Harcourt Drace, 1998.

註唋：離子遷移分析光譜網站，http://ims.isas-dortmund.de /isims/ijims.html相關網站。
註圁：M. S. Nieuwenhuizen, J. L. N. Harteveld,“Sensors and Actuators”, 1997, pp. 167~173。
註圂：胡鍵文，〈由狐式偵檢車探討國軍現有核生化偵檢裝備作業能力〉《陸軍後勤學術半年刊》（臺北），第12期，民國82年5月16日，頁15～23。
註埌：謝霖蒼，〈新型核生化狐式偵檢車〉《全球防衛雜誌》（臺北），第107期，民國82年7月，頁116～117。
註堲：鄭繼文，〈改良型狐式核生化系統〉《全球防衛雜誌》（臺北），第136期，民國84年12月，頁112～113。
